## Plan1
ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA ELETRÔNICA |  | PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 PROCESSO Nº 25/2023
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades da municipalidade
Proponente (Razão Social):
| CNPJ: |  | Data da Proposta:
Endereço Completo:
Telefones:
| E-mail: |  | Validade: (mínimo 60 dias)
Representante:
CPF:
Item | Descrição - Especificações Técnicas | UN. | Qtde. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Marca | COTA
1 | ABRAÇADEIRA 2,5 X 100 PCT C/ 200 | PCT | 150 | 0 | 0 |  | Cota Principal
2 | ABRAÇADEIRA 2,5 X 100 PCT C/ 200 | PCT | 50 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
3 | ABRAÇADEIRA DE CHAPA TIPO U 1/2" | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
4 | ABRAÇADEIRA DE CHAPA TIPO U 1/2" | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
5 | ABRAÇADEIRA DE CHAPA TIPO U 3/4" | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
6 | ABRAÇADEIRA DE CHAPA TIPO U 3/4" | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
7 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 200 BRANCA C/ 100 | PCT | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
8 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 200 BRANCA C/ 100 | PCT | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
9 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 400 BRANCA PACOTE COM 100 PCS | PCT | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
10 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 400 BRANCA PACOTE COM 100 PCS | PCT | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
11 | ABRAÇADEIRA FIXA TUBO PVC CONDULETE 1" | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
12 | ABRAÇADEIRA FIXA TUBO PVC CONDULETE 1" | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
13 | ABRAÇADEIRA FIXA TUBO PVC CONDULETE 3/4 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
14 | ABRAÇADEIRA FIXA TUBO PVC CONDULETE 3/4 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
15 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 170 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
16 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 170 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
17 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 180 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
18 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 180 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
19 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 190 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
20 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 190 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
21 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 210 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
22 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 210 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
23 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 230 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
24 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 230 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
25 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 240 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
26 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 240 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
27 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 250 PADRÃO CPFL | PC | 90 | 0 | 0 |  | Cota Principal
28 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE CIRCULAR 250 PADRÃO CPFL | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
29 | ADAPTADOR DE PORCELANA DE E-27 PARA E-40 | PC | 60 | 0 | 0 |  | Cota Principal
30 | ADAPTADOR DE PORCELANA DE E-27 PARA E-40 | PC | 20 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
31 | ADAPTADOR DE PORCELANA DE E-40 PARA E-27 | PC | 60 | 0 | 0 |  | Cota Principal
32 | ADAPTADOR DE PORCELANA DE E-40 PARA E-27 | PC | 20 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
33 | ADAPTADOR PVC CONDULETE CINZA SOLDAVEL 1" | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
34 | ADAPTADOR PVC CONDULETE CINZA SOLDAVEL 1" | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
35 | ADAPTADOR PVC CONDULETE CINZA SOLDAVEL 3/4" | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
36 | ADAPTADOR PVC CONDULETE CINZA SOLDAVEL 3/4" | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
37 | BRAÇO CURTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL | PC | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
38 | BRAÇO CURTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
39 | BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL | PC | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
40 | BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CPFL | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
41 | BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 10 PACOTE COM 500 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
42 | BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 12 PACOTE COM 250 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
43 | BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 5 PACOTE COM 1000 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
44 | BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 6 PACOTE COM 1000 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
45 | BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 8 PACOTE COM 1000 PÇS | PCT | 3 | 0 | 0 |  | Cota Principal
46 | BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 8 PACOTE COM 1000 PÇS | PCT | 1 | 0 | 0 |  | Cota Principal
47 | BUCHA PARA BLOCO Nº 10 PACOTE COM 250 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
48 | BUCHA PARA BLOCO Nº 12 PACOTE COM 50 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
49 | BUCHA PARA BLOCO Nº 6 PACOTE COM 1000 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
50 | BUCHA PARA BLOCO Nº 8 PACOTE COM 500 PÇS | PCT | 2 | 0 | 0 |  | Cota Principal
51 | CABO TORCIDO PRETO E BRANCO 750V - 2 X 1,5MM2 PADRÃO CPFL | MET | 450 | 0 | 0 |  | Cota Principal
52 | CABO TORCIDO PRETO E BRANCO 750V - 2 X 1,5MM2 PADRÃO CPFL | MET | 150 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
53 | CAIXA DE LUZ CHAPA 4 X 4 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
54 | CAIXA DE LUZ CHAPA 4 X 4 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
55 | CAIXA DE PASSAGEM PVC CONDULETE CINZA 4 X 2 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
56 | CAIXA DE PASSAGEM PVC CONDULETE CINZA 4 X 2 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
57 | CAIXA DE PASSAGEM PVC CONDULETE CINZA 4 X 4 | PC | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
58 | CAIXA DE PASSAGEM PVC CONDULETE CINZA 4 X 4 | PC | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
59 | CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA DE 20 A 2 POLO + TERRA | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
60 | CAIXA TOMADA SLIM 1 TOMADA DE 20 A 2 POLO + TERRA | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
61 | CANALETA SISTEMA 20 X 10 X 2.00MTS COM FITA DUPLA FACE CAIXA COM 50 PEÇAS | CX | 12 | 0 | 0 |  | Cota Principal
62 | CANALETA SISTEMA 20 X 10 X 2.00MTS COM FITA DUPLA FACE CAIXA COM 50 PEÇAS | CX | 4 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
63 | CANALETA SISTEMA X 50 X 50 X 2 MTS | PC | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
64 | CANALETA SISTEMA X 50 X 50 X 2 MTS | PC | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
65 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 20 MM ROLO COM 50 MTS | ROL | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
66 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 20 MM ROLO COM 50 MTS | ROL | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
67 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 25 MM ROLO COM 50 MTS | ROL | 10 | 0 | 0 |  | Cota Principal
68 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 25 MM ROLO COM 50 MTS | ROL | 3 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
69 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 32 MM ROLO COM 25 MTS | ROL | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
70 | CONDUITE CORRUGADO AMARELO 32 MM ROLO COM 25 MTS | ROL | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
71 | CONECTOR AUTO PERFURANTE CDP-120-120 1 PARAFUSO DERIVAÇÃO | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
72 | CONECTOR AUTO PERFURANTE CDP-120-120 1 PARAFUSO DERIVAÇÃO | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
73 | CONECTOR AUTO PERFURANTE CDP-150 I PARAFUSO DERIVAÇÃO 4,00 X 35MM | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
74 | CONECTOR AUTO PERFURANTE CDP-150 I PARAFUSO DERIVAÇÃO 4,00 X 35MM | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
75 | CONECTOR AUTO PERFURANTE CDP-70 I PARAFUSO DERIVAÇÃO 1,5 X 10 MM | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
76 | CONECTOR AUTO PERFURANTE CDP-70 I PARAFUSO DERIVAÇÃO 1,5 X 10 MM | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
77 | CONECTOR DE LATAÇÃO PARA CABO 185 MM | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
78 | CONECTOR DE LATAÇÃO PARA CABO 185 MM | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
79 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 16MM | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
80 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 16MM | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
81 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 25 MM | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
82 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 25 MM | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
83 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 35 MM | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
84 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 35 MM | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
85 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 50 MM | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
86 | CONECTOR DE LATÃO PARA CABO 50 MM | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
87 | CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR 10 MM | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
88 | CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR 10 MM | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
89 | CONECTOR PARA HASTE TERRA 1/2 X 5/8 | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
90 | CONECTOR PARA HASTE TERRA 1/2 X 5/8 | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
91 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO RJ 11, SEM PARAF APAR, BRANCO BRILH TAMANHO 4X2 | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
92 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO RJ 11, SEM PARAF APAR, BRANCO BRILH TAMANHO 4X2 | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
93 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA CEGA, BRANCO BRILHANTE - TAMANHO 4 X 2 | PC | 150 | 0 | 0 |  | Cota Principal
94 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA CEGA, BRANCO BRILHANTE - TAMANHO 4 X 2 | PC | 50 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
95 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA CEGA, SEM PARAFUSOS APARENTES, BRANCO BRILHANTE - TAMANHO 4 X 2 | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
96 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA CEGA, SEM PARAFUSOS APARENTES, BRANCO BRILHANTE - TAMANHO 4 X 2 | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
97 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO CEGO, RANCO BRILHANTE - TAMNAHO 4 X 2 | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
98 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO CEGO, RANCO BRILHANTE - TAMNAHO 4 X 2 | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
99 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO COM FURO, BRANCO BRILHANTE - TAMANHO 4 X 2 | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
100 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO COM FURO, BRANCO BRILHANTE - TAMANHO 4 X 2 | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
101 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO RJ 45, S PARAF APARENTES, TAMANHO 4 X 2 | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
102 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO RJ 45, S PARAF APARENTES, TAMANHO 4 X 2 | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
103 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 10 A, BRANCO BRILH - TAMANHO 4X2 | PC | 150 | 0 | 0 |  | Cota Principal
104 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 10 A, BRANCO BRILH - TAMANHO 4X2 | PC | 50 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
105 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 20 A, BRANCO BRILH - TAMANHO 4X2 | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
106 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 20 A, BRANCO BRILH - TAMANHO 4X2 | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
107 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 20 A, BRANCO BRILH- TAMANHO 4X2 | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
108 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO HORIZONTAL MAIS MODULO TOMADA 2P+T DE 20 A, BRANCO BRILH- TAMANHO 4X2 | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
109 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO VERTICAL MAIS MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, SEM PARAFUSOS APARENTES | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
110 | CONJUNTO DE EMBUTIR SUPORTE MAIS PLACA DE 1 POSTO VERTICAL MAIS MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, SEM PARAFUSOS APARENTES | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
111 | CURVA ELETRODUTO PVC PRETA 180º X 1" | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
112 | CURVA ELETRODUTO PVC PRETA 180º X 1" | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
113 | CURVA ELETRODUTO PVC PRETA 90º X 1" | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
114 | CURVA ELETRODUTO PVC PRETA 90º X 1" | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
115 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR SDLS 160 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
116 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR SDLS 160 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
117 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR SDLS 300A | PC | 3 | 0 | 0 |  | Cota Principal
118 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 10 A | PC | 188 | 0 | 0 |  | Cota Principal
119 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 10 A | PC | 62 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
120 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 16 A | PC | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
121 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 16 A | PC | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
122 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 20 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
123 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 20 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
124 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 25 A | PC | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
125 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 25 A | PC | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
126 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 32 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
127 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 32 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
128 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 40 A | PC | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
129 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 40 A | PC | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
130 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 50 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
131 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 50 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
132 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 63 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
133 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 63 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
134 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 70 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Principal
135 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 70 A | PC | 1 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
136 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 80 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Principal
137 | DISJUNTOR MODELO DIN BIPOLAR 80 A | PC | 1 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
138 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 100 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
139 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 100 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
140 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 150 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
141 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 150 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
142 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 32 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
143 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 32 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
144 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 50 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
145 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 50 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
146 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 63 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
147 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 63 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
148 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 80 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
149 | DISJUNTOR MODELO DIN TRIPOLAR 80 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
150 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 10 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
151 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 10 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
152 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 16 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
153 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 16 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
154 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 20 A | PC | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
155 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 20 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
156 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 25 A | PC | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
157 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 25 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
158 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 32 A | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Principal
159 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 32 A | PC | 10 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
160 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 40 A | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
161 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 40 A | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
162 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 63 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
163 | DISJUNTOR MODELO DIN UNIPOLAR 63 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
164 | DPS PROTETOR SURTO 15 KA 175V | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
165 | DPS PROTETOR SURTO 15 KA 175V | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
166 | ELETRODUTO PVC CONDULETE CINZA 1 X 3 MTS | BAR | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
167 | ELETRODUTO PVC CONDULETE CINZA 1 X 3 MTS | BAR | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
168 | ELETRODUTO PVC CONDULETE CINZA 3/4 X MTS | BAR | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
169 | ELETRODUTO PVC CONDULETE CINZA 3/4 X MTS | BAR | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
170 | ESPELHO CONDULETE CINZA PARA 1 TECLA | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
171 | ESPELHO CONDULETE CINZA PARA 1 TECLA | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
172 | ESPELHO CONDULETE CINZA TAMPA CEGA | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Principal
173 | ESPELHO CONDULETE CINZA TAMPA CEGA | PC | 10 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
174 | ESPELHO CONDULETE CINZA TOMADA PADRÃO NOVO | PC | 30 | 0 | 0 |  | Cota Principal
175 | ESPELHO CONDULETE CINZA TOMADA PADRÃO NOVO | PC | 10 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
176 | FIO CABO FLEXIVEL 10,00 MM CORES | MET | 2250 | 0 | 0 |  | Cota Principal
177 | FIO CABO FLEXIVEL 10,00 MM CORES | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
178 | FIO CABO FLEXIVEL 1,50 MM CORES | MET | 2250 | 0 | 0 |  | Cota Principal
179 | FIO CABO FLEXIVEL 1,50 MM CORES | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
180 | FIO CABO FLEXIVEL 16,00 MM CORES | MET | 1500 | 0 | 0 |  | Cota Principal
181 | FIO CABO FLEXIVEL 16,00 MM CORES | MET | 500 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
182 | FIO CABO FLEXIVEL 185 MM CORES | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Principal
183 | FIO CABO FLEXIVEL 185 MM CORES | MET | 250 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
184 | FIO CABO FLEXIVEL 25,00 MM CORES | MET | 9000 | 0 | 0 |  | Cota Principal
185 | FIO CABO FLEXIVEL 25,00 MM CORES | MET | 3000 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
186 | FIO CABO FLEXIVEL 2.50 MM PRETO | UN | 750 | 0 | 0 |  | Cota Principal
187 | FIO CABO FLEXIVEL 2.50 MM PRETO | UN | 250 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
188 | FIO CABO FLEXIVEL 35,00 MM CORES | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Principal
189 | FIO CABO FLEXIVEL 35,00 MM CORES | MET | 250 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
190 | FIO CABO FLEXIVEL 4,00 MM CORES | MET | 1500 | 0 | 0 |  | Cota Principal
191 | FIO CABO FLEXIVEL 4,00 MM CORES | MET | 500 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
192 | FIO CABO FLEXIVEL 6,00 MM CORES | MET | 2250 | 0 | 0 |  | Cota Principal
193 | FIO CABO FLEXIVEL 6,00 MM CORES | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
194 | FIO CABO FLEXIVEL 70,00MM CORES | MET | 225 | 0 | 0 |  | Cota Principal
195 | FIO CABO FLEXIVEL 70,00MM CORES | MET | 75 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
196 | FIO CABO P.P. 2 X 1,50 MM | MET | 2250 | 0 | 0 |  | Cota Principal
197 | FIO CABO P.P. 2 X 1,50 MM | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
198 | FIO CABO P.P. 2 X 2,50 MM | MET | 2250 | 0 | 0 |  | Cota Principal
199 | FIO CABO P.P. 2 X 2,50 MM | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
200 | FIO CABO P.P. 3 X 2,50 MM | MET | 1500 | 0 | 0 |  | Cota Principal
201 | FIO CABO P.P. 3 X 2,50 MM | MET | 500 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
202 | FIO CABO QUADRUPLEX 4 X 16 MM COLOR | MET | 750 | 0 | 0 |  | Cota Principal
203 | FIO CABO QUADRUPLEX 4 X 16 MM COLOR | MET | 250 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
204 | FIO CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM | MET | 1500 | 0 | 0 |  | Cota Principal
205 | FIO CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM | MET | 500 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
206 | FIO CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM | MET | 3750 | 0 | 0 |  | Cota Principal
207 | FIO CORDÃO PARALELO 2 X 2,50 MM | MET | 1250 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
208 | FITA ISOLANTE 18 MM X 20 MTS | PC | 600 | 0 | 0 |  | Cota Principal
209 | FITA ISOLANTE 18 MM X 20 MTS | PC | 200 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
210 | FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19 MM X 10 MTS | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
211 | FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 19 MM X 10 MTS | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
212 | GLOBO DE VIDRO BOLA LEITOSO GRANDE 15 X 28 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
213 | GLOBO DE VIDRO BOLA LEITOSO GRANDE 15 X 28 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
214 | GRAMPO PARA FIXAR FIO 2,5 A 4,0 MM PACTE COM 20 PÇS | PCT | 20 | 0 | 0 |  | Cota Principal
215 | GRAMPO PARA FIXAR FIO 2,5 A 4,0 MM PACTE COM 20 PÇS | PCT | 6 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
216 | HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2,40 (11 MM) | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
217 | HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2,40 (11 MM) | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
218 | LAMPADA LED BULBO 12 WTS 6.500K | PC | 150 | 0 | 0 |  | Cota Principal
219 | LAMPADA LED BULBO 12 WTS 6.500K | PC | 50 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
220 | LAMPADA LED BULBO 15W 6500K | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
221 | LAMPADA LED BULBO 15W 6500K | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
222 | LAMPADA LED BULBO 30 WTS 6.500 K ALTO FATOR | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
223 | LAMPADA LED BULBO 30 WTS 6.500 K ALTO FATOR | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
224 | LAMPADA LED BULBO 40 WTS 6400K ALTO FATOR | UN | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
225 | LAMPADA LED BULBO 40 WTS 6400K ALTO FATOR | UN | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
226 | LAMPADA LED BULBO 50 WTS 6.400 K ALTO FATOR | PC | 450 | 0 | 0 |  | Cota Principal
227 | LAMPADA LED BULBO 50 WTS 6.400 K ALTO FATOR | PC | 150 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
228 | LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500 K | PC | 750 | 0 | 0 |  | Cota Principal
229 | LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500 K | PC | 250 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
230 | LAMPADA LED TUBULAR 9 WTS 6000K | PC | 59 | 0 | 0 |  | Cota Principal
231 | LAMPADA LED TUBULAR 9 WTS 6000K | PC | 19 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
232 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 100 | UN | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
233 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 100 | UN | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
234 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W | UN | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
235 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W | UN | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
236 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
237 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
238 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
239 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
240 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
241 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
242 | LUMINARIA DE LED 18 WTS 6500 K | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
243 | LUMINARIA DE LED 18 WTS 6500 K | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
244 | LUMINARIA DE LED 36 WTS 6500 K | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
245 | LUMINARIA DE LED 36 WTS 6500 K | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
246 | LUMINARIA INTEGRADA PADRÃO C PFL | PC | 450 | 0 | 0 |  | Cota Principal
247 | LUMINARIA INTEGRADA PADRÃO C PFL | PC | 150 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
248 | LUMINARIA PÚBLICA LED 100W 6500K BIV MOD PETALA | UN | 150 | 0 | 0 |  | Cota Principal
249 | LUMINARIA PÚBLICA LED 100W 6500K BIV MOD PETALA | UN | 50 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
250 | LUVA CONDULETE CINZA SOLDAVEL 1" | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
251 | LUVA CONDULETE CINZA SOLDAVEL 1" | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
252 | LUVA CONDULETE CINZA SOLDAVEL 3/4 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
253 | LUVA CONDULETE CINZA SOLDAVEL 3/4 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
254 | ORGANIZADOR DE FIOS 1,00 MTS PRETO | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
255 | ORGANIZADOR DE FIOS 1,00 MTS PRETO | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
256 | PARAFUSO FRANCES 16 X 70 FERRO GALV. PADRÃO CPFL | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
257 | PARAFUSO FRANCES 16 X 70 FERRO GALV. PADRÃO CPFL | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
258 | PLAFON LED DE EMBUTIR 24 WTS | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
259 | PLAFON LED DE EMBUTIR 24 WTS | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
260 | PLAFON LED SOBREPOR 18 WTS | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
261 | PLAFON LED SOBREPOR 18 WTS | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
262 | PLAFON LED SOBREPOR 24 WTS | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
263 | PLAFON LED SOBREPOR 24 WTS | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
264 | PLAFON PLASTICO 2 LAMPADAS SOQUETE PORCELANA | PC | 225 | 0 | 0 |  | Cota Principal
265 | PLAFON PLASTICO 2 LAMPADAS SOQUETE PORCELANA | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
266 | PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
267 | PLAFON PLASTICO SOQUETE PORCELANA | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
268 | POSTE 7,5 X 200 DUPLO T LIMPO | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
269 | POSTE 7,5 X 200 DUPLO T LIMPO | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
270 | POSTE ENTRADA DE ENERGIA COM CX ENCORPORADA COMPLETO, CABO DE COBRE E DPS TRIFASICO CABO 16 MM | PC | 8 | 0 | 0 |  | Cota Principal
271 | POSTE ENTRADA DE ENERGIA COM CX ENCORPORADA COMPLETO, CABO DE COBRE E DPS TRIFASICO CABO 16 MM | PC | 2 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
272 | POSTE ENTRADA DE ENERGIA COM CX ENCORPORADA COMPLETO, CABO DE COBRE E DPS TRIFASICO CABO 25 MM | PC | 4 | 0 | 0 |  | Cota Principal
273 | POSTE ENTRADA DE ENERGIA COM CX ENCORPORADA COMPLETO, CABO DE COBRE E DPS TRIFASICO CABO 25 MM | PC | 1 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
274 | POSTE TELECONICO GALVANIZADO COM 3M DE ALTURA COM 2 BRAÇOS DE ESPERAS DE 1 M | UN | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
275 | POSTE TELECONICO GALVANIZADO COM 3M DE ALTURA COM 2 BRAÇOS DE ESPERAS DE 1 M | UN | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
276 | REATOR VAPOR DE SODIO 100 | UN | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
277 | REATOR VAPOR DE SODIO 100 | UN | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
278 | REATOR VAPOR DE SODIO 150 W | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
279 | REATOR VAPOR DE SODIO 150 W | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
280 | REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 V | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
281 | REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 V | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
282 | REATOR VAPOR METALICO 400 W X 220 V | PC | 244 | 0 | 0 |  | Cota Principal
283 | REATOR VAPOR METALICO 400 W X 220 V | PC | 81 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
284 | REFLETOR LED 100 WTS | PC | 94 | 0 | 0 |  | Cota Principal
285 | REFLETOR LED 100 WTS | PC | 31 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
286 | REFLETOR LED 200 WTS | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
287 | REFLETOR LED 200 WTS | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
288 | REFLETOR LED 400 WTS | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
289 | REFLETOR LED 400 WTS | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
290 | REFLETOR LED 50 WTS | PC | 75 | 0 | 0 |  | Cota Principal
291 | REFLETOR LED 50 WTS | PC | 25 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
292 | REFLETORES 100W LED VERDE A PROVA D'AGUA RETANGULAR | UN | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
293 | REFLETORES 100W LED VERDE A PROVA D'AGUA RETANGULAR | UN | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
294 | REFLETORES 100W LED VERMELHO E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
295 | REFLETORES 100W LED VERMELHO E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
296 | REFLETORES 100W LED AZUL E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
297 | REFLETORES 100W LED AZUL E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
298 | REFLETORES 50W LED VERDE PROVA D'AGUA RETANGULAR | UN | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
299 | REFLETORES 50W LED VERDE PROVA D'AGUA RETANGULAR | UN | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
300 | REFLETORES 50W LED VERMELHO E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
301 | REFLETORES 50W LED VERMELHO E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
302 | REFLETORES 50W LED AZUL E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
303 | REFLETORES 50W LED AZUL E A PROVA D'AGUA RETANGULAR | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
304 | RESISTENCIA 220 X 5550 W | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
305 | RESISTENCIA 220 X 5550 W | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
306 | RELE FOTO CELULA 600/1000 W - CONECTOR | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
307 | RELE FOTO CELULA 600/1000 W - CONECTOR | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
308 | RELE FOTOELETRICO 500W/220V | PC | 45 | 0 | 0 |  | Cota Principal
309 | RELE FOTOELETRICO 500W/220V | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
310 | ROLDANA DE PORCELANA 72X72 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
311 | ROLDANA DE PORCELANA 72X72 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
312 | SISTEMA X 1 TECLA | PC | 15 | 0 | 0 |  | Cota Principal
313 | SISTEMA X 1 TECLA | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
314 | SISTEMA X 1 TECLA PARALELO | PC | 4 | 0 | 0 |  | Cota Principal
315 | SISTEMA X 1 TECLA PARALELO | PC | 1 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
316 | SISTEMA X 2 TOMADA 10A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
317 | SISTEMA X 2 TOMADA 10A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
318 | SISTEMA X TELEFONE RJ11 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
319 | SISTEMA X TELEFONE RJ11 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
320 | SISTEMA X TOMADA 10A | PC | 113 | 0 | 0 |  | Cota Principal
321 | SISTEMA X TOMADA 10A | PC | 37 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
322 | SISTEMA X TOMADA 20 A | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
323 | SISTEMA X TOMADA 20 A | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
324 | SUPORTE PARA RELE FOTOCELULAR BS2 | PC | 375 | 0 | 0 |  | Cota Principal
325 | SUPORTE PARA RELE FOTOCELULAR BS2 | PC | 125 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
326 | TERMINAL COMPRESSÃO 16 | PC | 38 | 0 | 0 |  | Cota Principal
327 | TERMINAL COMPRESSÃO 16 | PC | 12 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
328 | TERMINAL COMPRESSÃO 185 | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
329 | TERMINAL COMPRESSÃO 185 | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
330 | TERMINAL COMPRESSÃO 25 | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
331 | TERMINAL COMPRESSÃO 25 | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
332 | TERMINAL COMPRESSÃO 35 | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
333 | TERMINAL COMPRESSÃO 35 | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
334 | TERMINAL COMPRESSÃO 50 | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
335 | TERMINAL COMPRESSÃO 50 | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
336 | TERMINAL COMPRESSÃO 95 | PC | 23 | 0 | 0 |  | Cota Principal
337 | TERMINAL COMPRESSÃO 95 | PC | 7 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
338 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 16 | PC | 9 | 0 | 0 |  | Cota Principal
339 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 16 | PC | 3 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
340 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 25 | PC | 16 | 0 | 0 |  | Cota Principal
341 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 25 | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
342 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 35 | PC | 16 | 0 | 0 |  | Cota Principal
343 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 35 | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
344 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 50 MM | PC | 16 | 0 | 0 |  | Cota Principal
345 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 50 MM | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
346 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 70 | PC | 16 | 0 | 0 |  | Cota Principal
347 | TERMINAL PRESSÃO LATÃO 70 | PC | 5 | 0 | 0 |  | Cota Reservada
|  | TOTAL: |  |  | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO ( ):
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:
nome, estado civil, profissão, CPF, RG, domicílio e cargo na empresa
DECLARAMOS QUE:
A apresentação da proposta, implicam na plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Os preços apresentados contemplam todos os custos direto e indireto referente ao objeto licitado.
__________________ , _____de __________________de 2023.
___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Carimbo